## Slide 1: “Connections” Example
Roger Dugan
Nov 30, 2018

## Slide 2: The Objective of this Example
To demonstrate the effects of different transformer connections on serving the load
4 connections will be considered

## Slide 3: The Problem

## Slide 4: The Load at each Bus

## Slide 5: B2
400 + j 131.5
20 + j 4.1
423 + j 156

## Slide 6: B3
400 + j 131.5
20 + j 4.1
423 + j 156

## Slide 7: B4
112.9 +j 37.1
133.3 +j 43.8
133.3 +j 43.8
------
379.5 +j 124.8
17 + j 3.4
399.5 + j 146.6

## Slide 8: B5
0 + j 0
400 + j 131.5
403 + j 150

## Slide 9: Things to Note
No current is served from the Y-delta connection into the 1-phase load
The Yyn connection yields unexpected results
  Remove 3-phase load and try again.
    Zero current – Why?

## Slide 10: B4 – No 3-phase load
0 + j0 !!!
399.5 + j 146.6

## Slide 11: Yyn with 1-phase load

## Slide 12: Yyn
This connection actually serves millions of 1-phase loads
How does it do it?

## Slide 13: Together…Shaping the Future of Electricity